## 精算法
Job No.20070101 |  | 呉山 太郎 |  | 邸 | 呉市中央４丁目１－１
各階の床面積を考慮した必要耐力の算出 （精算法）
１．上部構造評点
階 | 方向 | 強さ | 低減係数 | 劣化度 | 保有耐力 |  | 必要耐力 | 上部構造評点
|  | P | E | D | Pd |  | Qr | Pd／Qr
2 | Ｘ | 19.93 | 1 | 0.88 | 17.53 |  | 20.15 | 0.86 |  | 0.86998 |  |  | 17.5384
| Ｙ | 22.11 | 1 |  | 19.45 |  |  | 0.96 |  | 0.96526 |  |  | 19.4568
1 | Ｘ | 54.03 | 0.75 |  | 35.65 |  | 69.92 | 0.5 |  | 0.50987 |  |  | 35.6598
| Ｙ | 60.48 | 1 |  | 53.22 |  |  | 0.76 |  | 0.76116 |  |  | 53.2224
２． 各階床面積の比率（Rf1）
2階床面積 S2 | [6 empty] | S2 | 42.23
1階床面積 S1 | [6 empty] | S1 | 73.29
Rf1＝2階床面積／1階床面積 | [6 empty] | Rf1 | 0.58 |  | 0.5762
0.5762
３． 床面積あたりの必要耐力
○ 軽い建物の場合 |  |  | 軽量屋根材使用 |  | 右記に0を記入 |  |  | 1 | 0
◎ 重い建物の場合 |  |  | 桟瓦葺 |  | 右記に1を記入 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | K1 | 0.748 | 0.40 ＋ 0.60 * Rf1
● 非常に重い建物の場合 |  |  | 土葺瓦屋根 |  | 右記に2を記入 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | K2 | 1.3797 | 1.19 ＋ 0.11 / Rf1
[14 empty] | K1 | 0.8026 | 0.53 ＋ 0.47 * Rf1
① 各係数の求め方 | [13 empty] | K2 | 1.3186 | 1.06 ＋ 0.15 / Rf1
K2 | 1.19 ＋ 0.11 / Rf1 | [5 empty] | K2 | 1.38 |  | 1.3797
K1 | 0.40 ＋ 0.60 * Rf1 | [5 empty] | K1 | 0.75 |  | 0.748
[10 empty] | 2階 | 0.28 | 1階 | 0.72
② 床面積あたりの必要耐力 | [9 empty] | ２階 | 0.12 | 1階 | 0.2
Z＝地域係数 |  | 広島 - 0.9 |  |  |  |  | Z | 0.9 |  | 2階 | 0.36 | 1階 | 0.5
2階建て・2階 |  | 0.4 | * K2 * Z |  |  |  | T2 | 0.5 |  | 0.4968
2階建て・1階 |  | 0.92 | * K1 * Z |  |  |  | T1 | 0.63 |  | 0.621
必要耐力 Qr'2 ＝ S2 * T2 | [6 empty] | Qr'2 | 21.12 |  | 21.115
必要耐力 Qr'1 ＝ S1 * T1 | [6 empty] | Qr'1 | 46.18 |  | 46.1727 |  |  |  | L2 | 0.28 |  | L1 | 0.72
[14 empty] | O2 | 0.4 |  | O2 | 0.92
③ 形状割増係数 | [14 empty] | 0.4 |  |  | 0.92
2階・短辺が4.0m未満 |  |  | 割増係数 1.30 |  |  |  |  | 左記係数を記入 | 1
2階・短辺が4.0m以上6.0m未満 |  |  | 割増係数 1.15 |  |  |  |  | 1 | 1.15 | [5 empty] | 0.4 |  |  | 0.92
2階・短辺が6.0m以上 |  |  | 割増係数 1.00 | [5 empty] | 1.3
④ 軟弱地盤割増係数 | [14 empty] | 0.4 |  |  | 0.92
普通 1.00 |  |  | 軟弱地盤割増係数 1.50 |  |  |  |  | 1 | 1
1.5
階 | 方向 | 保有耐力 | 必要耐力 | 必要耐力 | 割増係数 |  | 必要耐力 | 上部構造評点
|  | Pd | Qr | Qr' | 形状 | 地盤 | Qr” | Pd／Qr”
2 | Ｘ | 17.53 | 20.15 | 21.12 | － | 1 | 21.12 | 0.83 |  | 0.83002
| Ｙ | 19.45 | [5 empty] | 0.92 |  | 0.92093
1 | Ｘ | 35.65 | 69.92 | 46.18 | 1 |  | 46.18 | 0.77 |  | 0.77198
| Ｙ | 53.22 | [5 empty] | 1.15 |  | 1.1524
記入法
１． 水色枠のみ 数値記入又はメニューから選んでください
２． 一般診断法による診断結果より 数値を 移記して下さい