## 駐車場法審査表（様式８）
様式８ 駐車場法の規定による技術的基準審査表
確認年月日 |  | 年 月 日
審査員
駐車場名
駐車場面積 |  |  | ㎡
項 目 |  |  |  | 説 明 | ﾁｪｯｸ | 備 考
届 出 書 類 | 届出書 | 施行規則第１条 |  |  | □
| 位置図 |  |  | 路外駐車場の位置を表示した縮尺10,000分の1以上の地形図 | □
| 平面図 |  |  | 路外駐車場の区域を表示した200分の1以上の平面図 | □
|  |  |  | 路外駐車場の自動車の出口及び入口，自動車の車路その他の主要な施設 | □
（建築物の内部にあるものを除く。）を表示した200分の1以上の平面図
|  |  |  | 路外駐車場の附近の道路並びにその道路内の駐車場法施行令第7条1項に | □
規定する道路の部分，陸橋の下，橋及びトンネルを表示した200分の1
以上の平面図
| 建築物である |  |  | 各階平面図 縮尺200分の1以上 | □
| 路外駐車場の |  |  | 立面図 縮尺200分の1以上 2面以上 | □
| 場合 |  |  | 断面図 縮尺200分の1以上 2面以上 | □
|  |  |  | 詳細図（屈曲部，傾斜部） 縮尺200分の1以上 | □ | 必要に応じて添付
|  |  |  | 照度計算書 | □
|  |  |  | 換気計算書 | □
審 査 基 準 | 出入口 | 施行令第７条 |  | 交差点，横断歩道，自転車横断帯，踏切，軌道敷内，坂の頂上付近，勾配の | □ | 道路交通法
|  |  |  | 急な坂，トンネルに設けていないか |  | 第44条関係
|  |  |  | 交差点の側端，道路の曲がり角から5m以内でないか | □
|  |  |  | 横断歩道，自転車横断帯の側端の前後5m以内でないか | □
|  |  |  | 安全地帯の範囲から前後10m以内でないか | □
|  |  |  | バスの停留所の標示柱・標示板から10m以内でないか | □
|  |  |  | 踏切の側端の前後10m以内でないか | □
|  |  |  | 横断歩道橋（地下横断歩道を含む）の昇降口から5m以内でないか | □
項 目 |  |  |  | 説 明 | ﾁｪｯｸ | 備 考
審 査 基 準 | 出入口 | 施行令第７条 |  | 幼稚園，小学校，義務教育学校，特別支援学校，幼保連携型認定こども園， | □
保育所，児童発達支援センター，児童心理治療施設，児童公園，児童遊園，
児童館の出入口から20m以内でないか
|  |  |  | 橋に設けていないか | □
|  |  |  | 接続する道路の幅員（歩道・路側帯等を含む）は6m以上か（ ｍ） | □
|  |  |  | 接続する道路の縦断勾配は10％以下か（ ％） | □
|  |  |  | 前面道路が２以上ある場合，交通に支障の少ない道路に設けているか | □
|  |  |  | 駐車に供する部分の面積が6,000㎡以上の場合，出入口を分離し，かつ， | □
10m以上離しているか（中央分離帯等によって車線が分離されている場合
を除く）
|  |  |  | 出入口において自動車の回転は容易か，また，容易でないとき1.5m以上の | □
隅切りが設置されているか
|  |  |  | 見通しについて，出口から2m後退し，地上1.4mの視点で左右60°以上 | □
見通し可能であり，歩行者等を視認できるか
（参考 出口から2m後退し視認できる出口幅：一方通行で約6.9m以上・
相互通行で約9.7m以上）
|  |  |  | 見通しについて，出口から1.3m後退し，地上1.4mの視点で左右60°以上 | □
見通し可能であり，歩行者等を視認できるか
|  |  |  | 交差点の側端・トンネル・橋，交差点の側端又は道路の曲がり角から5m | □
以内，安全地帯の範囲の前後又はバスの停留所の標示柱・標示板から10m
以内，幅員が6m未満の道路に設ける場合，国土交通大臣の認定があるか
| 車路 | 施行令第８条 |  | 幅員は5.5m以上か（一方通行のとき3.5m以上，駐車料金の徴収施設が | □
設置されており歩行者が通行しない箇所については，2.75m以上）
|  |  |  | 幅員は3.5m以上か（一方通行のとき2.25m以上，駐車料金の徴収施設が | □
設置されており歩行者が通行しない箇所については，1.75m以上）
|  |  |  | 梁下高（配管，標識，ミラー等を含む）は2.3m以上か（ ｍ） | □ | 建築物の場合
|  |  |  | 屈曲部の内法半径は5m（ の場合3m）以上か（ターンデーブルが設けら | □
れているものを除く）
|  |  |  | 傾斜部の縦断勾配は17％以下で路面は滑りにくい仕上げか（ ％） | □
項 目 |  |  |  | 説 明 | ﾁｪｯｸ | 備 考
審 査 基 準 | 車室 | 施行令第９条 |  | 駐車の用に供する部分の梁下高が2.1m以上か（ ｍ） | □ | 建築物の場合
| 避難階段 | 施行令第10条 |  | 避難階以外に駐車場を設置するとき避難階段又はこれに代わる設備を設けて | □ | 建築物の場合
いるか
| 防火区画 | 施行令第11条 |  | 給油所その他の火災の危険がある施設を附置する場合においては，駐車場と | □ | 建築物の場合
当該施設を耐火構造の壁又は特定防火設備によって区画しているか
| 換気装置 | 施行令第12条 |  | 床面積1㎡につき，14m3／時以上換気可能な換気装置があるか，又は窓等が | □ | 建築物の場合
ある階で開口部の換気に有効な部分の面積がその階の床面積の1／10以上
あるか
| 照明装置 | 施行令第13条 |  | 車路の路面の照度が10ルックス以上か | □ | 建築物の場合
|  |  |  | 駐車の用に供する部分の床面の照度が2ルックス以上か | □
| 警報施設 | 施行令第14条 |  | 自動車の出入及び道路交通の安全を確保するために必要な警報装置を設け | □ | 建築物の場合
ているか
| 特殊の装置 | 施行令第15条 |  | 特殊装置（機械式）の場合，国土交通大臣の認定があるか（平成13年1月 | □
6日からの認定は国土交通省各地方整備局長）
（参考：特殊装置と道路との間に，その特殊装置に収容可能な自動車2台
以上を停留し，又はターンテーブルを設けることができる車路に相当する
空地を設置。ただし，通り抜けのように出入口が分離された構造の場合に
は入口側に，その特殊装置に収容可能な自動車1台分の空地を設置）
（昭和43年10月16日 建設省都再発第53号 建設省都市局長通達
「駐車場法施行令第15条の認定基準について」より）
| 供用時間等の | 施行令第17条 |  | 利用しようとする者の見やすい場所に供用時間及び駐車料金の額を明示し | □
| 明示 |  |  | ているか
※ 自動車専用及び自動二輪車兼用駐車場の場合に適用
自動二輪車専用駐車場に適用
参考
広島県建築基準法施行条例
（自動車車庫等の出入口との道路の関係）
第18条 次の表の（い）欄に掲げる建築物の敷地の自動車の出入口は，それぞれ同表の（ろ）欄に掲げる道路に接して設けてはならない。
（い） |  |  |  | （ろ）
一 自動車車庫（床面積の合計が三〇〇平方メ |  |  |  | １ 幅員六メートル未満の道路
ートルを超えるもの），自動車修理工場又は |  |  |  | ２ 道路の横断歩道，交差点若しくは曲がり角から五メートル以内の道路又は急坂の道路
倉庫業を含む倉庫 |  |  |  | ３ 踏切又はトンネルから一〇メートル以内の道路
二 自動車車庫（床面積の合計が五〇平方メー |  |  |  | １ 道路の横断歩道，交差点若しくは曲がり角から五メートル以内の道路又は急坂の道路
トルを超え，三〇〇平方メートル以下のもの） |  |  |  | ２ 踏切又はトンネルから一〇メートル以内の道路
２ 前項の規定は，次の各号のいずれかに該当する場合には，適用しない。
一 特定行政庁が通行の安全上支障がないと認めた場合
二 当該建築物が，法第八十六条第一項から第四項までの規定により一の敷地内にあるものとみなされる場合
共
二
共
二
共
二
共
二
共
二
共
二
共
二
共
二
共
二
共
二
共
二
共
二
共
二
共
二
共
二
共
二
共
二
共
二
共
二
共
二
共
二
共
共
二
共
二
共
二
共
二
共
二
共
二
共
二
共
二
共
共
二
二
共
二
共
二
共
二
共
二
二
共
二
共
二
共
二
共
二
共
二
二