## 公表結果（R3年度)
クリーンセンターくれ焼却施設に係る公表する事項と結果（令和３年度）
【 １号炉 】
項 目 | 分 類 |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
一般廃棄物の処分量 | 可燃ごみ焼却量(トン) |  | 3478.08 | 3706.19 | 3317.63 | 45.51 | 1354.8 | ― | ― | ― | ― | ― | 72.98 | 3417.25
炉内の燃焼温度等 （期間中平均値） | 運 転 期 間 |  | 4月1日～4月30日 | 5月1日～5月31日 | 6月1日～6月30日 | 2021-07-01 | 8月19日～8月31日 | ― | ― | ― | ― | ― | 2022-02-28 | 3月1日～3月31日
| 燃焼中の燃焼ガス温度 (℃) 管理値：850℃以上 |  | 1005 | 996 | 982 | 988 | 991 | ― | ― | ― | ― | ― | 986 | 1002
| 集じん器入口燃焼ガス温度 (℃) 管理値：200℃以下 |  | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | ― | ― | ― | ― | ― | 184 | 185
| 排ガス中 一酸化炭素濃度 (ppm) 管理値：(4時間平均)30ppm以下 |  | 12 | 13 | 11 | 13.0909 | 7 | ― | ― | ― | ― | ― | 15 | 8
排ガスの測定結果 | 排ガス中のﾀﾞｲｵｷｼﾝ類の濃度 (ng-TEQ/m³N) 管理値：0.05ng-TEQ/m³N以下 |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0.00051/0.00068
| 排ガス採取年月日 |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 令和4年3月11、18日
| 排ガス結果取得日 |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 2022-03-29
| 硫黄酸化物 (ppm) 管理値：K値0.17(20ppm以下) |  | 0.5未満 | ― | 0.5未満 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0.5未満/0.5未満
| ※ ばいじん濃度 (g/m³N) 管理値：0.01g/m³N以下 |  | 0.001未満 | ― | 0.002未満 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0.002未満/0.002未満
| ※ 塩化水素 (mg/m³N) 管理値：80mg/m³N以下 |  | 13 | ― | 20 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 31/27
| ※ 窒素酸化物(ppm) 管理値：50ppm以下 |  | 24 | ― | 17 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 24/21
| ※ 水銀濃度(μg/㎥) 管理値：50μg/㎥以下 | ガス状水銀濃度 | 1.1 | ― | 2.8 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 2.1/0.70
|  | 粒子状水銀濃度 | 0.003 | ― | 0.0005 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0.0005未満/0.0006未満
|  | 全水銀濃度 | 1.1 | ― | 2.8 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 2.1/0.70
| 排ガス採取年月日 |  | 令和3年4月6日 | ― | 令和3年6月4日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 令和4年3月11、18日
| 排ガス結果取得日 |  | 令和3年4月21日 | ― | 令和3年6月23日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 2022-03-30
ばいじん除去 | 冷却設備及び排ガス処理設備 |  | 4月: 排ガス処理設備(ろ過式集じん器)※自動で機械的に常時実施。; 9月: ―; 10月: ―; 11月: ―; 12月: ―; 1月: ―; 2月: 排ガス処理設備(ろ過式集じん器)※自動で機械的に常時実施。
| 除去年月日 |  | 4月1日～4月30日 | 5月1日～5月31日 | 6月1日～6月30日 | 7月1日 | 8月19日～8月31日 | ― | ― | ― | ― | ― | 2022-02-28 | 3月1日～3月31日
※ 標準酸素濃度（12％）換算値
【 ２号炉 】
項 目 | 分 類 |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
一般廃棄物の処分量 | 可燃ごみ焼却量(トン) |  | 1109.38 | 2975.67 | 3241.75 | 3574.89 | 2086.98 | 2780.77 | 1946.47 | 3226.44 | 3383.49 | 3710.2 | 651.04 | ―
炉内の燃焼温度等 （期間中平均値） | 運 転 期 間 |  | 4月1日～4月10日 | 5月6日～5月31日 | 6月1日～6月30日 | 7月1日～7月31日 | 8月1日～8月19日 | 9月6日～9月30日 | 10月1日～10月11日 10月24日～10月31日 | 11月1日～11月30日 | 12月1日～12月31日 | 1月1日～1月31日 | 2月1日～2月6日 | ―
| 燃焼中の燃焼ガス温度 (℃) 管理値：850℃以上 |  | 1002 | 998 | 987 | 992 | 997 | 1001 | 998 | 994 | 992 | 988 | 986 | ―
| 集じん器入口燃焼ガス温度 (℃) 管理値：200℃以下 |  | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | ―
| 排ガス中 一酸化炭素濃度 (ppm) 管理値：(4時間平均)30ppm以下 |  | 13 | 10 | 10 | 10 | 14 | 14 | 16 | 14 | 15 | 12 | 16 | ―
排ガスの測定結果 | 排ガス中のﾀﾞｲｵｷｼﾝ類の濃度 (ng-TEQ/m³N) 管理値：0.05ng-TEQ/m³N以下 |  | ― | ― | ― | 0.006 | ― | ― | ― | 0.0063 | ― | ― | ― | ―
| 排ガス採取年月日 |  | ― | ― | ― | 2021-07-02 | ― | ― | ― | 2021-11-05 | ― | ― | ― | ―
| 排ガス結果取得日 |  | ― | ― | ― | 2021-07-28 | ― | ― | ― | 2021-11-24 | ― | ― | ― | ―
| 硫黄酸化物 (ppm) 管理値：K値0.17(20ppm以下) |  | ― | 0.5未満 | ― | 0.5未満 | ― | 2.2 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | ― | ― | ―
| ※ ばいじん濃度 (g/m³N) 管理値：0.01g/m³N以下 |  | ― | 0.002未満 | ― | 0.001未満 | ― | 0.001未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.001未満 | ― | ― | ―
| ※ 塩化水素 (mg/m³N) 管理値：80mg/m³N以下 |  | ― | 18 | ― | 19 | ― | 18 | 12 | 15 | 19 | ― | ― | ―
| ※ 窒素酸化物(ppm) 管理値：50ppm以下 |  | ― | 28 | ― | 30 | ― | 23 | 23 | 32 | 24 | ― | ― | ―
| ※ 水銀濃度(μg/㎥) 管理値：50μg/㎥以下 | ガス状水銀濃度 | ― | 1.5 | ― | 0.66 | ― | 1 | 1 | 3.2 | 0.89 | ― | ― | ―
|  | 粒子状水銀濃度 | ― | 0.0004未満 | ― | 0.0005未満 | ― | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0004未満 | ― | ― | ―
|  | 全水銀濃度 | ― | 1.5 | ― | 0.66 | ― | 1 | 1 | 3.2 | 0.89 | ― | ― | ―
| 排ガス採取年月日 |  | ― | 令和3年5月14日 | ― | 令和3年7月2日 | ― | 令和3年9月10日 | 令和3年10月5日 | 令和3年11月5日 | 令和3年12月3日 | ― | ― | ―
| 排ガス結果取得日 |  | ― | 令和3年5月26日 | ― | 令和3年7月21日 | ― | 令和3年9月29日 | 令和3年10月20日 | 令和3年11月17日 | 令和3年12月22日 | ― | ― | ―
ばいじん除去 | 冷却設備及び排ガス処理設備 |  | 4月: 排ガス処理設備(ろ過式集じん器)※自動で機械的に常時実施。; 3月: ―
| 除去年月日 |  | 4月1日～4月10日 | 5月6日～5月31日 | 6月1日～6月30日 | 7月1日～7月31日 | 8月1日～8月19日 | 9月6日～9月30日 | 10月1日～10月11日 10月24日～10月31日 | 11月1日～11月30日 | 12月1日～12月31日 | 1月1日～1月31日 | 2月1日～2月6日 | ―
※ 標準酸素濃度（12％）換算値
【 ３号炉 】
項 目 | 分 類 |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
一般廃棄物の処分量 | 可燃ごみ焼却量(トン) |  | 2466.37 | 796.55 | ― | 3394.18 | 2243.94 | 2913.61 | 1859.36 | 3290.05 | 3385.64 | 3724.24 | 477.49 | 3318.89
炉内の燃焼温度等 （期間中平均値） | 運 転 期 間 |  | 4月1日, 4月10日～4月30日 | 5月1日～5月7日 | ― | 7月1日～7月31日 | 8月11日～8月31日 | 9月5日～9月30日 | 10月1日～10月11日 10月25日～10月31日 | 11月1日～11月30日 | 12月1日～12月31日 | 1月1日～1月31日 | 2月1日～2月3日 2月27日～2月28日 | 3月1日～3月31日
| 燃焼中の燃焼ガス温度 (℃) 管理値：850℃以上 |  | 984 | 986 | ― | 972 | 976 | 984 | 979 | 984 | 972 | 977 | 971 | 980
| 集じん器入口燃焼ガス温度 (℃) 管理値：200℃以下 |  | 185 | 185 | ― | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185
| 排ガス中 一酸化炭素濃度 (ppm) 管理値：(4時間平均)30ppm以下 |  | 10 | 8 | ― | 8 | 7 | 10 | 11 | 9 | 13 | 9 | 11 | 12
排ガスの測定結果 | 排ガス中のﾀﾞｲｵｷｼﾝ類の濃度 (ng-TEQ/m³N) 管理値：0.05ng-TEQ/m³N以下 |  | ― | 0.0011 | ― | ― | ― | 0.002 | ― | ― | ― | ― | ― | ―
| 排ガス採取年月日 |  | ― | 2021-05-07 | ― | ― | ― | 2021-09-21 | ― | ― | ― | ― | ― | ―
| 排ガス結果取得日 |  | ― | 2021-05-26 | ― | ― | ― | 2021-10-12 | ― | ― | ― | ― | ― | ―
| 硫黄酸化物 (ppm) 管理値：K値0.17(20ppm以下) |  | 0.5未満 | 0.5未満 | ― | ― | ― | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | ― | 0.8 | ― | ―
| ※ ばいじん濃度 (g/m³N) 管理値：0.01g/m³N以下 |  | 0.002未満 | 0.002未満 | ― | ― | ― | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | ― | 0.002未満 | ― | ―
| ※ 塩化水素 (mg/m³N) 管理値：80mg/m³N以下 |  | 24 | 24 | ― | ― | ― | 20 | 23 | 16 | ― | 14 | ― | ―
| ※ 窒素酸化物(ppm) 管理値：50ppm以下 |  | 26 | 27 | ― | ― | ― | 25 | 23 | 27 | ― | 29 | ― | ―
| ※ 水銀濃度(μg/㎥) 管理値：50μg/㎥以下 | ガス状水銀濃度 | 1.2 | 3.1 | ― | ― | ― | 0.57 | 2.1 | 0.77 | ― | 4.1 | ― | ―
|  | 粒子状水銀濃度 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | ― | ― | ― | 0.0005未満 | 0.0006 | 0.0006未満 | ― | 0.0006未満 | ― | ―
|  | 全水銀濃度 | 1.2 | 3.1 | ― | ― | ― | 0.57 | 2.1 | 0.77 | ― | 4.1 | ― | ―
| 排ガス採取年月日 |  | 令和3年4月16日 | 令和3年5月7日 | ― | ― | ― | 令和3年9月21日 | 2021-10-08 | 2021-11-12 | ― | 令和4年1月14日 | ― | ―
| 排ガス結果取得日 |  | 令和3年4月28日 | 令和3年5月26日 | ― | ― | ― | 令和3年10月6日 | 2021-10-27 | 2021-11-24 | ― | 令和4年1月26日 | ― | ―
ばいじん除去 | 冷却設備及び排ガス処理設備 |  | 4月: 排ガス処理設備(ろ過式集じん器)※自動で機械的に常時実施。; 6月: ―; 7月: 排ガス処理設備(ろ過式集じん器)※自動で機械的に常時実施。
| 除去年月日 |  | 4月1日, 4月10日～4月30日 | 5月1日～5月7日 | ― | 7月1日～7月31日 | 8月11日～8月31日 | 9月5日～9月30日 | 10月1日～10月11日 10月25日～10月31日 | 11月1日～11月30日 | 12月1日～12月31日 | 1月1日～1月31日 | 2月1日～2月3日 2月27日～2月28日 | 3月1日～3月31日
※ 標準酸素濃度（12％）換算値